## Sheet1
案號 | 決標日_民國 | 決標日_西元 | 得標廠商 | 品項名稱 | 相數 | 電壓 | 容量 | 數量 | 品項得標金額 | 單一規格得標單價 | 資料來源
0081400078 | 114/12/29 | 2025/12/29 | 三江電機企業股份有限公司 | B組(項目20)亭置式變壓器 單相 6.9/13.8kV 50kVA 直式高燃點一般型附分接頭 | 單相 | 6.9/13.8kV | 50kVA | 3870 | 575797950 | 148785 | https://cf.ezbid.tw/detail/3.13.31/0081400078